연구실 안전관리 서류 및 안전 표지

1. 연구실에 비치 또는 작성하여야 하는 서류

◎ 비치 서류

○ 대구대학교 연구실안전환경 규정

○ 연구실 안전사고 발생시 처리 절차

○ 실험실 폐기물 안전관리

○ 화학약품의 물질안전보건자료(MSDS)

○ 연구실 안전현황

○ 사전유해인자분석 보고서

○ 기타 기자재 관리 대장

◎ 작성 및 보관 서류

○ 자체 안전교육 일지 작성

○ 연구실 일상점검 일지 작성(개정 시행일: 2017. 5. 7.)

○ 개인보호구 관리대장

2. 연구실에 부착하여야 하는 안전 표지

○ 연구실 안전수칙

○ 비상시 행동요령

○ 각종 기계기구 안전수칙(기계기구 사용 연구실)

○ 화학물질의 분류 표지(화학약품 사용 연구실)

○ 고압가스 이력(고압가스 사용 연구실)

○ 생물안전표지(유전자 변형 생물체 연구실)

대구대학교 연구실안전환경 규정

제 1 장 총 칙

제 1조(목적) 이 규정은 대구대학교 (이하 ‘본 대학교’라 한다)의 실험실, 실습실 및 연구실(이하 ‘연구실’이라 한다)에서 관련 업무를 수행 중 발생할 수 있는 각종 사고를 예방하고 안전을 확보하는 것을 목적으로 한다.

제 2조(적용범위) 이 규정은 본 대학의 자연․공학, 예체능 계열의 실험실, 실습실, 연구실에서 실험, 실습관련 교육, 연구개발 활동을 수행하는 교직원, 조교, 연구원, 대학원 및 학부학생(이하 ‘학생’이라 한다)에게 적용한다.

제 3조(정의) 이 규정에서 사용되는 정의는 다음과 같다

1. ‘연구실’이라 함은 교직원, 조교, 연구원, 학생이 실험, 실습이 주가 되는 연구 및 수업관련 업무를 수행하기 위하여 설치한 연구실, 실험실 및 실습실 등의 장소를 말한다.

2. ‘안전관리책임자’라 함은 연구실이 운영되고 있는 단과대학 또는 부속기관의 장을 말한다.

3. ‘연구실안전관리담당자’란 각 연구실에서 안전관리 및 사고예방 업무를 수행하는 자를 말한다.

4. ‘연구활동종사자’라 함은 연구실에서 연구활동 또는 실험실습 수업에 참여하는 실험조교, 연구조교, 연구원, 학부생, 대학원생을 말한다.

5. ‘연구실안전환경관리자’란 연구실안전과 관련한 기술적인 사항에 대하여 안전관리책임자 등을 보좌하고 연구실안전관리담당자를 지도하는 자를 말한다.

6. ‘연구실책임자’란 각 연구실에서 연구개발활동 및 연구활동종사자를 직접 지도ㆍ관리ㆍ감독하는 지도교수 등을 말하며, 단위부서의 경우에는 팀장, 실무자 등을 말한다.

7. 소속기관이라 함은 연구실이 소속된 상급기관으로 단과대학, 부속기관 등을 말한다.

8. ‘유해인자’란 화학적ㆍ물리적 위험요인 등 사고를 발생시킬 가능성이 있는 인자를 말한다.

9. ‘사전유해인자위험분석’이란 연구개발활동 시작 전 유해인자를 미리 분석하는 것을 말한다.

제 2 장 연구실안전환경위원회

제 4조(위원회 설치) 연구실의 안전한 환경에 관련된 사항을 심의, 의결하기 위하여 연구실안전환경위원회(이하 ‘위원회’라 한다)를 두며, 위원회 산하에 각급 단위 기관별로 기관안전환경위원회를 둔다. 독립기관인 경우는 자체적으로 구성하여 운영할 수 있다.

제 5조(구성) ① 위원회는 사무처장, 산학연구처장, 자연과학대학장, 공과대학장, 정보통신대학장, 생명환경대학장, 중앙기기원장, 시설팀장, 그린캠퍼스팀장, 연구실안전환경관리자 등의 당연직 위원을 포함하여 총장이 임명하는 관계 교직원을 포함한 15인 이내의 위원으로 구성하되, 연구활동종사자가 1/2이상 포함되어야 한다.

② 위원장은 사무처장으로 하고 위원회를 대표하여 업무를 총괄한다.

③ 위원장을 포함한 당연직 위원의 임기는 보직 재임기간으로 하고, 그 외 위원의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다.

④ 위원회의 간사업무는 연구실안전환경 전담부서(이하 ‘전담부서’라 한다)에서 담당한다.

제 6조(임무) 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 연구실안전환경 조성을 위한 계획의 수립과 조정에 관한 사항

2. 기관안전환경위원회의 설치 지정

3. 연구실 안전사고 예방 및 사고발생시 대책에 관한 사항

4. 연구실안전환경 점검반의 편성 운영에 관한 사항

5. 연구실안전환경에 관한 교육에 관한 사항

6. 안전장비의 규격제정 및 대학 내 공급에 관한 계획 수립 및 시행

7. 연구실안전환경 관련 예산의 확보

8. 기타 위원회에서 필요하다고 인정되는 사항

제 3 장 연구실의 등록 및 안전환경 관리등급의 지정

제 7조(연구실의 등록) ① 연구실을 새로 개설하는 경우에는 안전관리책임자를 경유하여 전담부서에 등록[별표 1]을 하여야 한다.

② 위 호와 관련하여 전담부서는 학기 초에 일괄 조사하여 등록할 수 있다.

③ 등록 후에는 연구실안전환경수칙[별표 2]과 비상시 행동요령[별표 3]을 부착하여 연구활동종사자들에게 숙지시키며, 연구실안전점검일지[별표 4]를 기록하여야 한다.

제 8조(안전환경 관리등급의 지정) ① 안전관리책임자는 연구실의 위험정도에 따라 다음 각호와 같이 안전환경 관리등급을 지정한다. 단, 연구활동 정도에 따라 안전환경 관리등급이 변경될 가능성이 있는 경우에는 상위 등급을 지정하여야 한다.

1. A등급 : 가연성 가스, 인화성 물질(10kg 이상), 유해화학물질, 독극물, 방사성동위원소의 취급, 생물 및 동물의 취급, 다량(30L/월 이상)폐액 발생, 위험성이 높은 기계장치가 설치된 연구실

2. B등급 : 일반시약, 소규모 인화성시약(10kg 미만), 불연성 가스의 취급, 소량(30L/월 미만) 폐수발생 연구실

3. C등급 : 상기 A, B 등급에 포함되지 않는 연구실

② 등록 연구실에 대한 안전환경 관리등급의 지정은 해당 연구실책임자와 안전관리책임자간 협의하여 정한다.

③ 연구실의 등급변경사항이 발생하였을 경우 연구실책임자는 2주 이내 안전관리책임자를 경유하여 전담부서에 통보하여야 한다.

제 4 장 안전관리책임자 및 연구실책임자 등의 안전환경 관리

제 9조(안전관리책임자의 임무) ① 안전관리책임자는 소속기관에 대한 연구실 안전환경 관리 책임자로서 연구실을 관리감독 함으로써 안전한 연구 환경을 조성할 임무가 있다.

② 안전관리책임자는 자체적으로 기관안전환경위원회(이하 ‘기관위원회’라 한다)를 구성하여 소속기관의 안전환경 정책과 연구실의 안전환경점검체계를 구축하고 관리할 수 있다. 단, 부속기관은 관련부서 내에서 제한적으로 구성할 수 있다.

③ 기관위원회 위원은 10인 이내로 구성하되 연구활동종사자가 2/3이상 포함되어야 한다.

④ 안전관리책임자는 소속 연구실에 대해 년 1회 이상 안전환경 정기점검을 실시하고 안전환경점검표[별표 5]를 작성, 위험요소를 개선하여야 한다.

⑤ 안전관리책임자는 소속기관 연구실 사용자들의 안전환경을 위하여 다음 각 호의 사항을 점검 조치하여야 한다.

1. 정기적인 연구실 안전환경관리사항 점검 및 평가

2. 비상시 대응훈련

3. 연구실 환기설비 점검

4. 인체유해물질의 관리

5. 연구활동종사자의 보건

6. 정기 건강검진 의뢰

7. 사고발생시 1차적 경위조사[별표 6] 및 사후대책 수립 후 1주내에 위원회 보고

8. 연구활동종사자의 변동사항 신고

9. 학(과)부 연구활동종사자의 안전교육

⑥ 안전관리책임자는 연구실별로 연구실책임자를 정(조교수 이상 또는 팀장), 부(연구활동종사자 중 선임)로 임명하고 다음 각 호의 사항을 관리하여야 한다. 단, 학과(부) 공용실험실은 학과(부)장이 정이 되어야 하며, 교수 단독활용 연구실은 해당 교수가 정이 되어야 한다.

1. 안전환경 사항의 평가, 관리 및 미비사항의 조치

2. 연구실에 안전환경 수칙과 비상시 행동요령의 부착 및 관리

3. 연구실안전점검일지의 기록 및 관리

4. 연구활동종사자의 변동사항 신고

제 9조의2(연구실책임자의 지정ㆍ운영)

① 연구실 사고예방 및 연구활동종사자의 안전 확보를 위하여 각 연구실에 연구실책임자를 지정하여야 한다.

② 연구실책임자는 연구실 내에서 이루어지는 교육 및 연구개발활동의 안전에 관한 책임을 진다.

③ 연구실책임자는 해당 연구실의 안전관리 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 연구실안전관리담당자를 지정할 수 있다. 이 경우 연구실안전관리담당자는 연구활동종사자 중에서 지정하여야 한다.

④ 연구실책임자는 연구활동종사자를 대상으로 해당 연구실의 유해인자에 관한 교육을 실시하여야 한다.

⑤ 연구실책임자는 사전유해인자위험분석을 실시하여 연구실안전위원회에 보고하여야 한다.

제10조 (연구실안전관리담당자 등의 임무) ① 연구실별로 지명된 연구실책임자 ‘정’은 안전환경관리의 책임을 지며, 연구실안전관리담당자 ‘부’를 지명 관리하여야 한다.

② 연구실의 안전환경을 매일 점검하여 연구실안전점검일지를 작성하고 3년간 보관하여야 한다.

③ 연구실책임자 및 연구실안전관리담당자는 연구 시작 전에 연구활동종사자에게 실험할 내용과 기기의 취급, 시약류의 안전 사용방법, 통제사항 및 사고발생시 대처요령을 충분히 교육과 훈련을 실시하여 숙지시켜야 한다.

④ 연구실책임자 및 연구실안전관리담당자는 다음 각 호의 사항을 관리한다.

1. 연구활동종사자에게 안전하고 건강한 환경의 제공

2. 안전보호장비, 개인보호구, 환기시설, 건강검진 등 제공

3. 연구활동종사자에게 안전환경교육을 이수시키고, 수료증[별표 7]을 게시판에 부착

4. 담당 연구실의 자체 안전환경교육 실시 및 기록보관

5. 연구실안전환경수칙, 비상시 행동요령 및 안전표지판을 부착하고, 안전환경지침을 보관관리 및 숙지

6. 연구실의 모든 사고 사항 관리

7. 점검결과 미비사항의 개선 의뢰

8. 당해 연구실의 연구활동종사자를 대상으로 자체 안전교육실시 및 안전교육일지의 작성[별표 8]보관

9. 화학물질을 구입시 물질안전보건자료(MSDS)를 출력보관 및 숙지

10. 보유 기자재의 기자재세부사양[별표 9], 기자재관리대장[별표 10] 및 기자재 사용일지[별표 11] 작성 보관

11. 안전보호구 관리대장 작성 보관[별표 12]

제11조(연구활동종사자의 역할) 연구활동종사자는 다음 각 호의 사항을 숙지하여 연구실 안전을 도모하여야 한다.

1. 안전환경교육의 이수

2. 연구실안전수칙, 비상시 행동요령 및 안전환경지침의 준수

3. 안전환경에 관련된 우려가 있을 경우 즉시 보고 및 조치 강구

4. 사고, 상해 발생시 초기 확산 방지 조치

5. 사고, 상해 발생시 연구실책임자 및 전담부서(연구실안전환경관리자)에 보고

제12조(사고발생시 대처) 연구실 안전환경 사고 발생시 연구실안전관리담당자는 응급조치를 시행하여야 하며, 비상연락을 실시하여 연구실책임자 및 안전관리책임자에게 보고하여야 한다.

제 5 장 전담부서의 안전환경 관리

제13조 (전담부서의 책무) 연구실안전환경 전담부서는 연구실의 안전환경을 유지관리하기 위하여 다음 각 호의 업무를 수행 한다.

1. 안전환경관리조직체계 및 그 직무에 관한 사항

2. 위원회의 위임을 받아 소속기관 및 연구실의 안전환경규정 이행실태 점검

3. 연구실의 현황 및 등록에 관한 사항 관리

4. 대학원생 및 연구원, 연구조교, 실습조교의 안전환경교육에 관한 사항

5. 연구실의 안전환경진단 및 개선안 작성

6. 연구실의 안전환경표식에 관한 사항

7. 사고발생시 긴급대처방안과 행동요령에 관한 사항

8. 사고조사 및 후속대책수립에 관한 사항

9. 그 밖의 안전환경관리에 관한 사항

제13조의2(연구실안전환경관리자의 지정 및 업무 등) ① 대학은 연구실 안전과 관련한 기술적인 사

항에 대하여 안전관리책임자 등을 보좌하거나 연구실안전관리담당자를 지도하도록 하기 위하여 연구실안전환경관리자를 지정하여야 한다.

② 연구실안전환경관리자는 안전관리기술에 관하여 「국가기술자격법」에 따른 국가기술자격을 취득한 사람 또는 안전관리기술 관련 학력이나 경력을 가진 사람으로서 관련 법률이 정하는 요건을 갖춘 사람으로 한다.

③ 연구실안전환경관리자의 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 연구실의 안전점검 및 정밀안전진단의 실시계획 수립 및 실시

2. 연구실 안전교육계획 수립 및 실시

3. 연구실 사고 발생의 원인조사 및 재발방지를 위한 기술적 지도·조언

4. 연구실 안전환경 및 안전관리 현황에 관한 통계의 유지·관리

5. 안전관리규정을 위반한 연구활동종사자에 대한 조치의 건의

6. 그 밖의 안전관리규정 또는 다른 법령에 따른 연구시설의 안전성 확보에 관한 사항

④ 대학은 연구실안전환경관리자를 지정하거나 변경한 경우에는 관련 법률에 따라 조치를 취한다.

제14조(소속기관의 안전환경관리 점검 및 평가) ① 기관위원회 및 전담부서는 소속 기관별로 안전환경관리의 이행실태를 조사 평가하여 그 결과를 공표한다.

② 제1항에 따른 평가기준 및 평가절차 등 안전환경관리체제 등의 평가에 필요한 세부적인 사항은 따로 정한다.

③ 기관위원회 및 전담부서는 필요하다고 인정되는 경우 자체 또는 전문가를 포함한 점검평가단을 구성하여 전체 또는 특정 연구실에 대한 안전환경관리 이행여부를 점검 평가할 수 있다.

제15조 (정밀안전진단의 실시 및 결과의 보고) ① 안전관리책임자 및 전담부서는 안전환경점검을 실시한 결과 필요하다고 인정되는 경우에는 정밀안전진단을 위원회에 건의 할 수 있다.

② 전담부서는 위원회로부터 위임을 받아 정밀안전진단을 직접 실시하거나 일정 요건을 갖춘 전문기관으로 하여금 대행하게 할 수 있다. 직접 실시할 경우에는 관련 전문교직원을 위촉할 수 있다.

③ 정밀안전진단을 실시한 안전관리책임자 및 전담부서의 장은 지체 없이 그 결과를 총장에게 보고하고, 이를 해당기관에 통보하여, 시정할 사항이 있는 경우 시정명령을 내려야 한다.

④ 제3항의 규정에 따라 제출받은 안전환경점검 및 정밀안전진단 실시 결과에 관한 기록을 유지, 관리하여야 한다.

제 6 장 연구활동종사자의 교육

제16조(연구활동종사자의 안전환경교육) ① 안전관리책임자 및 전담부서는 연구실의 안전환경 관리를 위하여 연구활동종사자에게 안전환경교육을 실시하여야 한다.

② 안전환경교육은 아래의 각 호와 같이 구분 실시한다.

1. 정기교육은 매 학기에 출석수업 또는 사이버교육으로 실시한다.

2. 신규 연구활동종사자는 관련 법률이 정하는 바에 따라 연구실 안전에 관한 교육을 이수한다.

3. 비정기 임시교육은 교육 미이수자, 안전등급 변경 연구실의 연구활동종사자 등에 대하여 실시하며, 사이버 안전환경교육, 유인물자료, 외부기관의뢰, 자체강의 등으로 실시한다.

③ 제13조의2 제1항에 따라 지정된 연구실안전환경관리자는 관련 법률이 정하는 바에 따라 연구실 안전에 관한 전문교육을 받아야 한다.

④ 당해연도 교육대상자 중 미 이수자는 연구실의 출입을 제한 할 수 있다.

제 7 장 보험가입 및 건강검진 실시

제17조(보험가입) ① 대학 및 안전관리책임자는 연구실 안전환경과 관련된 연구활동종사자를 피보험자 및 수익자로 하는 보험에 가입하여야 한다.

② 대학은 제1항의 규정에 따른 연구활동종사자에 대하여 보험에 가입하는 경우 관련 법률이 정하는 기준에 따라 보험가입에 필요한 비용을 매년 예산에 계상하여야 한다.

제18조(건강검진의 실시)

① 대학 및 안전관리책임자는 인체에 치명적인 위험물질 및 바이러스 등에 노출될 위험성이 있는 연구활동종사자에 대하여 매년 건강검진 실시하여야 한다.

② 제1항의 건강검진에 관한 구체적인 사항은 관련 법률에 의한다.

③ 연구활동종사자는 이 법에서 정하는 연구실 안전관리 및 재해예방을 위한 각종 기준과 규범 등을 준수하고 연구실 안전환경 증진활동에 적극 참여하여야 한다.

제19조(기타) 이 규정에도 불구하고 연구실 안전환경 조성에 관한 관계법령(법, 시행령, 시행규칙, 고시)이 개정되는 경우에는 개정된 법령에 따른다.

부      칙

이 규정은 2006년 12월 19일부터 시행한다.

부      칙

이 규정은 2007년 4월 26일부터 시행한다.

부      칙

이 규정은 2008년 9월  1일부터 시행한다.

부      칙

이 규정은 2010년 3월 24일부터 시행한다.

부      칙

이 규정은 2016년 2월 29일부터 시행한다.

[별표 2] 연구실안전환경수칙

연구(실험)실 안전환경수칙

1. 연구활동 종사자는 안전환경 교육을 반드시 이수하여야 한다.

2. 연구(실험)실은 연구 또는 실험 목적으로만 사용되어야 한다.

3. 사용자는 항상 연구와 관련되어 사용할 기구 및 각종 물질의 취급안전에 관한 사항들을 먼저 숙지하고 연구(실험)에 임한다.

4. 응급상황 발생시 적절한 조치 후 연구실 안전관리자의 지시에 따른다.

5. 유해물질은 후드 등의 격리 공간에서 취급하여 안전한 연구(실험)환경을 조성한다.

6. 실험 후 발생된 각종 폐기물은 폐기물처리지침에 따라 처리한다.

7. 연구(실험)실은 항상 정리 정돈 된 상태를 유지한다.

8. 최종 퇴실자는 반드시 안전점검을 실시하고 연구실안전환경일지를 기록하여야 한다.

[별표 3] 비상시행동요령

비상시 행동요령

■ 화재발생시

1. 화재경보기를 작동하거나 주변에 화재사실을 알린다.

2. 화재를 쉽게 소화할 수 있는 경우는 소화기를 사용하여 진압하고, 불가능할 경우 119로 신고한다.

3. 실험(연구)실 문을 닫고 나와 건물 내 사람들을 대피유도 한다.

4. 주변 인화성물질을 격리시킨다.

5. 화재 실험(연구)실의 전원을 차단한다.

■ 유해화학물질에 의한 신체손상

1. 손상 부위에 다량의 물을 흘려 세척을 한다.

2. 상처 부위가 감염되지 않도록 보호한다.

3. 심각한 손상이면 119로 응급요청 한다.

4. 맥박과 호흡을 관찰하며 손상부위 주변을 관찰하고 위험요소를 제거한다.

■ 비상시를 대비한 숙지사항

1. 소화기의 위치      [장소기입              ]

2. 화재경보기의 위치  [장소기입              ]

3. 전원차단기 위치    [장소기입              ]

4. 비상구의 위치      [장소기입              ]

5. 비상연락망         [ 화재 : 856-0119 / 교내 5005 ]

[별표5] 연구실안전환경점검표

실험실 안전관리 점검표

2010.    .     .

기관명		학부/실험실명		동/호수		등급
관리자	(인)	담당자	Tel:	상주인원		점검자	(인)

점검사항	점검결과	비고
1.개인안전 장비관리
안면보호장비	□보안경 □안면방패:	•권고: 연구원당 1개씩 •사용실태(상시사용)
방독면	□방독면 □반면마스크 □종이마스크	•실험용도에 적합여부 •방독면:카트리지 교환주기 및 여분
후드 효율	1. ㎧ 4. ㎧ 2. ㎧ 5. ㎧ 3. ㎧ 6. ㎧	•권고: 4명당 1대 •유독물질: 0.75㎧
후드사용상태	□적 합: 개 □부적합: 개	•정리정돈 청결상태 •시약보관여부
팬(FAN)	□적 합: 개 □부적합: 개 □추가필요 □중앙환기 설비	•Fan의 설치여부 및 환기상태
	□미설치 □설치필요
2. 소방 안전
출입구 확보	□적 합 □부적합	•출입구의 폐쇄여부
비상통로 확보	□적 합 □부적합	•최소 90㎝이상 확보
실험실내 소화기	□분말:( )개 □하론:( )개 □CO2 :( )개 □미구비	•실험실내 비치된 것만 한정 •미충전은 미구비로 분류
3. 화학약품 관리
시약관리 상태	•실험실외 시약장 잠금장치 □유 □무	•외부시약 창고 및 복도 시약장의 잠금장치 유무
시약보관 방법	•성상별 분류 •액체시약 위치 □적합 □부적합 □적합 □부적합 •표지 부착 상태 □적합 □부적합	•시약분류체계는 성상별 분류를 원칙으로 하며, 정리정돈 및 관리상태 점검 •액체 시약은 눈높이 이하에 보관
인화성시약 보관량	□알콜류 ( )ℓ □유기용매류 ( )ℓ □기타 ( , )ℓ	•인화성시약의 종류 •인화성시약 보관량(20ℓ기준)
4. 폐수 관리
용기 표기	□표기(꼬리표 포함) □미표기	•폐액저장용기의 ‘폐액’표시 여부
보관량	□40ℓ이상 □40ℓ이하	•가연성 유기폐액 40ℓ이내
보관장소	□실험실내 □후드 □복도 □기타	•직사광선이 없고, 통풍이 잘되는 곳 •사람의 왕래가 잦은 곳은 피할 것

점검 사항	점검 결과	비고
5. 미생물 실험 안전
세균 보관상태	□적합 □부적합	•외부로부터의 오염방지
실험 후 균체 멸균처리	□적합 □부적합	•폐기물은 반드시 멸균처리
균체 폐기물처리	□일반폐기물과 혼합 □위탁	•Biological Hazards마크확인
6. 동물 실험 안전
사체처리	□일반폐기물과 혼합 □위탁	•비닐백에 보관 여부 •동물 우리 설치 및 적합 여부 •위생상태
폐기물처리(실험에 사용된 소모품)	□일반폐기물과 혼합 □위탁	•일회용주사기,비닐장갑,휴지등
7. 가스 안전
용기고정	□고정 ( 개) □미고정 ( 개)	•반드시 고정대 설치 •이동식 카트 보유
가연성 및 독성가스	•가연성가스 □수소 ( 개) □프로판 ( 개) □아세틸렌 ( 개) □일산화탄소 ( 개) □ _______ ( 개) □ _________ ( 개) •독성가스 □포스겐 ( 개) □오존 ( 개) □염소 ( 개) □암모니아 ( 개) □산화질소 ( 개) □ _________ ( 개)	•가연성가스 및 독성가스 종류와 사용량
가연성가스 용기 설치장소	□적합 □부적합	•배전반주위 등 전기 스파크가 일어날 수 있는 곳은 금지
8. 전기 안전
전기히터 (전열발생장치)	□보유 □미보유	•실험목적과 배치되는 사용 으로 화재발생 확율 증가
콘센트 다중연결 사용여부	□적합 □부적합	•동시 사용으로 인한 과전류 방지
대용량 전기 사용	□고전압 발생기기보유 □다량전기사용
9. 기계설비 안전
개인보호장비	□작업복 □안전모 □보안경 □방염장갑 □앞치마 □팔덮개 □헬멧 □쇠그물장갑 □보안경 □안전화
안전(비상)스위치	□정상작동 □미작동	•비상시 순간정지 스위치설치
작업장 통풍장치	□적합 □부적합	•원활한 통풍으로 유해가스의 신속한 배기

10.기타점검사항

․ 안전 세안기 및 안전 샤워 장치 :            대/     동     층

[별표 2]

일상점검 실시 내용(제6조제4항 관련)

연구실 일상점검표

기 관 명			결 재	연구실책임자
연구실명

구분	점검 내용	점검 결과
		양호	불량	미해당
일반 안전	연구실(실험실) 정리정돈 및 청결상태
	연구실(실험실)내 흡연 및 음식물 섭취 여부
	안전수칙, 안전표지, 개인보호구, 구급약품 등 실험장비(흄후드 등) 관리 상태
	사전유해인자위험분석 보고서 게시
기계 기구	기계 및 공구의 조임부 또는 연결부 이상여부
	위험설비 부위에 방호장치(보호 덮개) 설치 상태
	기계기구 회전반경, 작동반경 위험지역 출입금지 방호설비 설치 상태
전기 안전	사용하지 않는 전기기구의 전원투입 상태 확인 및 무분별한 문어발식 콘센트 사용 여부
	접지형 콘센트를 사용, 전기배선의 절연피복 손상 및 배선정리 상태
	기기의 외함접지 또는 정전기 장애방지를 위한 접지 실시상태
	전기 분전반 주변 이물질 적재금지 상태 여부
화공 안전	유해인자 취급 및 관리대장, MSDS의 비치
	화학물질의 성상별 분류 및 시약장 등 안전한 장소에 보관 여부
	소량을 덜어서 사용하는 통, 화학물질의 보관함․보관용기에 경고표시 부착 여부
	실험폐액 및 폐기물 관리상태 (폐액분류표시, 적정용기 사용, 폐액용기덮개체결상태 등)
	발암물질, 독성물질 등 유해화학물질의 격리보관 및 시건장치 사용여부
소방 안전	소화기 표지, 적정소화기 비치 및 정기적인 소화기 점검상태
	비상구, 피난통로 확보 및 통로상 장애물 적재 여부
	소화전, 소화기 주변 이물질 적재금지 상태 여부
가스 안전	가스 용기의 옥외 지정장소보관, 전도방지 및 환기 상태
	가스용기 외관의 부식, 변형, 노즐잠금상태 및 가스용기 충전기한 초과여부
	가스누설검지경보장치, 역류/역화 방지장치, 중화제독장치 설치 및 작동상태 확인
	배관 표시사항 부착, 가스사용시설 경계/경고표시 부착, 조정기 및 밸브 등 작동 상태
	주변화기와의 이격거리 유지 등 취급 여부
생물 안전	생물체(LMO 포함) 및 조직, 세포, 혈액 등의 보관 관리상태(보관용기 상태, 보관기록 유지, 보관 장소의 생물재해(Biohazard) 표시 부착 여부 등)
	손 소독기 등 세척시설 및 고압멸균기 등 살균 장비의 관리 상태
	생물체(LMO 포함) 취급 연구시설의 관리·운영대장 기록 작성 여부
	생물체 취급기구(주사기, 핀셋 등), 의료폐기물 등의 별도 폐기 여부 및 폐기용기 덮개설치 상태
※ 지시(특이) 사항 :
* 상기 내용을 성실히 점검하여 기록 함.

점검자(연구실안전관리담당자) :              ( 서명 )

[별표 6] 사고 경위서

사 고 경 위 서

담 당	팀 장	부처장	처 장	부총장	총 장

발생일시	200 년 월 일	발생학과
발생장소	연구실 ( 호실)
안전관리 담당자		위험등급	A B C 해당없음
사고유발자		최초발견자
사고발생 경위 : 발생당시 조치내용 : 사고발생 원인 : 사고로 인한 손실 : 사고 조사결과 : 사고방지대책 및 조치계획 :

* 사고현장 및 증거자료에 대한 사진은 별도 첨부

작 성 일 자 :      년        월       일

안전관리책임자 :                     (인)

연구실안전환경위원회위원장 귀하

[별표 7] 안전환경교육 수료증

수 료 증

번 호 :

소 속 :

성 명 :

위 사람은     기 연구실안전환경교육을

수료하였으므로 이에 수료증을 교부함.

20  년    월    일

대구대학교 연구실안전환경위원장

[별표 8] 안전교육 일지

안전교육 일지
학과 / 기관
실 험 실 명		교육일시	20 . . . : ~ :
안전관리담당자	(서명)	교육담당자	(서명)
교육참가자
교 육 내 용
비 고

작성방법

1. 작성 대상 : 연구활동종사자(연구원, 대학원재학생, 학부재학생 중 연구과제 참여자)가 있는 연구실(Tigers에 연구실등록을 한 실험실습실)

2. 작성 시기 : 연구실안전관리자(책임교수)가 연구활동종사자에게 매월 1회 30분 이상 교육실시 후 작성

3. 작성 내용 : 연구실안전수칙, 비상시 행동요령, 위험요소의 인지, 각종 실험도구 및 화학약품 등의 안전, 분석측정 기기류의 취급안전 등으로 집체교육에서언급하기 어렵거나, 당해 실험실습실 만의 특성을 고려한 내용중심

4. 보관 방법 : 철을 하여 해당연구실에 비치

참고사항

안전교육 관련자료 Web site

□ 연구실안전정보망(교육과학기술부 공식 정보망)

http://www.labs.or.kr

* 교육과학기술부에서 운영하는 연구실 안전 관련 공식 site로 안전교육 자료 및 정보 제공

교육 동영상 자료가 풍부하여 각 연구실 단위에서 적극 활용 요망

□ 한국산업안전공단

http://www.kosha.or.kr

□ 서울대학교 안전환경원

http://eps.snu.ac.kr

□ 소방방재청

http://www.nema.go.kr

□ 한국가스안전공사

http://www.kgs.or.kr

□ 한국전기안전공사

http://www.kesco.or.kr

□ 교육시설재난공제회

http://www.kosha.or.kr

□ 개인보호장비

http://www.oksafety.co.kr

http://www.shillasafety.com

http://daewonsafety.com

□ 환경부

http://www.me.go.kr

[별표 9] 기자재 세부사양

기자재 세부사양

기자재명	영 문
	한 글
비품번호			제조회사		공급업체
모 델 명			구입연도		구입가격
설치장소			관리자		운용자
활용분야
작동원리
기자재 사진
측정시 유의사항
유지관리 특기사항
비고

[별표 10] 기자재 관리대장

기자재 관리대장

일 자	수리 또는 부품교체 내역	금액 (천원)	수리 업체명	연락처	비고

기자재 수리 또는 부품 교체 내역을 기록하여 이력을 파악할 수 있도록 함.

[별표 11] 기자재 사용일지

기자재 사용 일지
기기명 :					200 학년도
사용일자	사용시간	사용 내용	사 용 자	이 상 유 ․ 무	특기사항	서명
	: - :		외 명
	: - :		외 명
	: - :		외 명
	: - :		외 명
	: - :		외 명
	: - :		외 명
	: - :		외 명
	: - :		외 명
	: - :		외 명
	: - :		외 명
	: - :		외 명
	: - :		외 명
	: - :		외 명
	: - :		외 명
	: - :		외 명

[별표 12] 안전보호구 관리일지

안전보호구 관리일지

실험실명 :

20 학년도

보호구 명	사진	구입일시	보유 수량	점검일 및 상태									비고
							/	/	/	/	/	/

* 격주로 작성하고, 상태 및 구입일자 등을 기록

작성 및 보관 방법

※ 작성된 내용은 예시이므로 실험실에 맞는 내용을 발췌 또는 추가 기입하시기 바랍니다.

1. 작성 대상 : Tigers에 연구실등록신청서가 작성된 연구실(실험실습실)에 보유중인 보호장구류가 있는 실험실

2. 관리 대장의 작성 및 보관

- 작성주기 : 격주단위로 보류 장구류의 점검

- 작성내용 : 보호구의 상태 및 보유수량 등을 기록

- 보관방법 : 보호구 보관함 근처 또는 특정장소