## Sheet1
20배희석 | 1조 |  | 2조 |  | 1조 |  | 2조 |  | 1조 |  | 2조
초기 | 0.912 | 초기 | 0.928 | 초기 | 21.857 | 초기 | 22.2382 | 초기 | 437.1392 | 초기 | 444.7648
NH4-N 30 | 0.48 | NH4-N 30 | 0.442 | NH4-N 30 | 11.5624 | NH4-N 30 | 10.6569 | NH4-N 30 | 231.248 | NH4-N 30 | 213.1372
NH4-N 40 | 0.429 | NH4-N 40 | 0.481 | NH4-N 40 | 10.3471 | NH4-N 40 | 11.5862 | NH4-N 40 | 206.9414 | NH4-N 40 | 231.7246
NH4-N 50 | 0.451 | NH4-N 50 | 0.437 | NH4-N 50 | 10.8713 | NH4-N 50 | 10.5377 | NH4-N 50 | 217.4266 | NH4-N 50 | 210.7542
NH4-N 60 | 0.508 | NH4-N 60 | 0.475 | NH4-N 60 | 12.2296 | NH4-N 60 | 11.4432 | NH4-N 60 | 244.5928 | NH4-N 60 | 228.865
흡광도 | [7 empty] | NH4-N 농도 (mg/L)
standard
0.005 | 0.249
0.01 | 0.358
0.02 | 0.584
0.04 | 1.128
0.05 | 1.284